## Sheet1
Приложение №2
к договору №______
от 10.03.2025
Перечень работ и услуг по содержанию нежилого помещения подземного паркинга Охтинская аллея 12
|  |  |  | площадь кв.м. |  | 4072.86
№ п/п | Наименование вида услуги (работы) | Ед. измер. | Количество | Перио- дичность | Стоимость, руб. в год | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
1. Содержание помещения паркинга
1.1. | Осмотр элементов отделки стен, полов, дверных проемов и пр. | кв.м. | 4072.86 | 2 | 5005.5567 | 0.2
1.2. | Прочистка водоприемных каналов внутреннего водостока, прочистка приямков | м | 250 | 2 | 25434.9814 | 0.62
1.3. | Обслуживание электро установок (ГРЩ паркинга), замена неисправных участков электрической сети, замена светильников | шт. | 1 | 12 | 16893.2516 | 0.34565
1.4. | Обслуживание АИТП | шт. | 1 | 12 | 78000 | 1.5959
1.5. | Обслуживание противопожарного водопровода, замена и ремонт насосов | кв.м. | 1 | 12 | 26727.5 | 0.54686
1.6. | Ремонт и замена доводчиков, замков, ручек | шт. | 10 | при необходимости | 12684.5 | 0.25953
1.7. | Обеспечение устранения аварий, выполнение заявок |  |  | при необходимости | 5162.5 | 0.2
2. Внутреннее противопожарное оборудование
2.1. | Облуживание автоматизированной системы пожарной защиты и оповещения людей о пожаре; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | шт. | 1 | 12 | 390927.36 | 7.9986
3. Приточная и вытяжная вентиляция
3.1. | Обслуживание систем приточной вентиляции паргинга | шт. | 2 | 12 | 31689.795 | 0.64839
3.2. | Обслуживание вытяжных систем вентиляции паргинга | шт. | 2 | 12 | 32109.8 | 0.65699
4. СКУД
4.1. | Контроль и управления доступом (СКУД) | шт. | 4 | 12 | 24000 | 0.49106
5. Ворота (Автоматика)
5.1. | Техническое обслуживание ворот | шт. | 2 | 12 | 72000 | 1.4732
6. Видеонаблюдение
6.1. | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | усл | 2 | 12 | 174897.36 | 3.5785
7. Санитарное содержание помещений
7.1. | Сухая уборка помещения паркинга | кв.м. | 4072.86 | 52 | 123542 | 2.5277
7.2. | Влажная машинная уборка | кв.м. | 4072.86 | 52 | 203856 | 4.171
7.3. | Влажная уборка встроенных помещений паркинга | кв.м. | 4072.86 | 2 | 13708.3 | 0.28048
ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГЕ: | [5 empty] | 25.594 | 25.59